## Slide 1
Als tijd = zonsondergang
Licht aan, radio aan, TV simulator aan
Signaal naar Telegram en Pushbullet
Na 4 uren uitschakelen
Vakantie aanwezigheids simulatie

## Slide 2
Voordeur, garagedeur, raam, schuifpui open of bewegingsdetectie
zonsondergang
Licht aan, radio aan
5 minuten
Signaal naar Telegram en Pushbullet
Alarmsirene
1 minuut
voor
na
Vakantie alarm toegang tot woning
Neem beelden op met IP Cam en stuur naar stack cloud

## Slide 3
Als beweging gedetecteerd wordt
Licht aan – 2 minuten
Garage automatisch licht
Als garagedeur open gaat

## Slide 4
Als water gedetecteerd wordt
Push bericht naar Telegram en Pushbullet
Lekkage detectie

## Slide 5
Temperatuur bijkeuken verwarming
Vloerverwarming uit
Ventilatoren uit
Signaal naar Telegram en Pushbullet
Vloerverwarming aan
Ventilatoren aan
Lager dan 25 C
Hoger dan 27 C
Verwarmingsoptimalisatie en robotisering

## Slide 6
Tijd = 06:00 en 21:30
Mechanische ventilatie aan
Mechanische ventilatie uit
ja
nee
Mechanische ventilatie